## Sheet0
博湖县消防救援大队2024年12月份消防监督检查情况
序号 | 抽查单位 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 博湖县粮油收储有限责任公司 | 1.每日防火巡查记录填写不全；2.微型消防站人员分工未确定。 | 责令限期改正
2 | 博湖县林业小区（巴州坤源物业服务有限责任公司博湖分公司） | 1.消防控制室值班记录 11 月 28 至今日未填写；2.消火栓巡检记录填写不全（缺 3 个月的记录）。 | 责令限期改正
3 | 博湖县时代网咖会所 | 部分供电线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
4 | 中国人寿保险股份有限公司博湖县营销部 | 员工对灭火器的使用不熟练。 | 责令限期改正
5 | 新疆恒天地物业服务有限公司博湖分公司 | 消防演练记录填写不完善（无相关演练内容）。 | 责令限期改正
7 | 博湖县薄利粮油商店 | 应急照明灯与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
8 | 博湖县优乐福批零超市 | 经营者对灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
9 | 博湖县友援商店 | 安全出口标识和应急照明灯与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
10 | 博湖县雪疆水产店 | 安全出口指示标志与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
13 | 博湖县富丽华床上用品店 | 应急照明灯和安全出口标识与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
14 | 博湖县小罗川菜馆 | 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
16 | 博湖县红霞综合商店 | 消防器材未保持完好有效(2具灭火器已超报废年限一年)。 | 责令限期改正
17 | 博湖县麦香园西饼屋 | 员工对灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
19 | 巴州嘉垚农业技术服务有限公司 | 部分供电线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
22 | 博湖县锦华批零商店 | 店员对灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
24 | 博湖县乐家家新超供销超市 | 应急照明灯与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
26 | 博湖县开都河大酒店 | 1.厨房烟道未清理；2.灭火和应急预案疏散人员无实际不符；3.消防控制室部分供电线路未穿管敷设 | 责令限期改正
27 | 博湖县沁园旅游有限公司 | 1.每月防火巡查记录 8-11 月未填写；2.灭火和应急疏散预案中人员与实际不符。 | 责令限期改正
30 | 巴州中博能源有限公司 | 1.每月返货巡查记录9月至11月未填写；配电室北侧常闭式防火门无闭门器。 | 责令限期改正
31 | 中国移动通信集团新疆有限公司巴州分公司博湖县营业部 | 四层机房防火门无消防标识。 | 责令限期改正
33 | 博湖县人民检察院 | 室内消火栓无巡检记录 | 责令限期改正
34 | 博湖县人民法院 | 灭火器无巡检记录。 | 责令限期改正
35 | 博湖县鑫泰燃气有限责任公司鑫泰燃气加气站 | 微型消防站演练记录填写不完善（无相关照片）。 | 责令限期改正
36 | 博湖县蒙医医院 | 灭火器 10—11 月巡检记录未填写。 | 责令限期改正
37 | 博湖县中心敬老院 | 部分供电线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
38 | 博湖县第六小学 | 1.消防控制室值班记录与实际填写不符（火警信息未填写）；2.高位水箱标识中水箱容量填写不清楚。 | 责令限期改正