## Sheet0
博湖县消防救援大队2024年5月份消防监督检查情况
序号 | 抽查单位 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 博湖县西海城市建设投资经营有限责任公司 | 1、无消防安全疏散演练资料；2、无室内消火栓巡检记录；3、无灭火器巡检记录。 | 责令限期改正
2 | 博湖县江皓工贸有限公司 | 1、无消防安全疏散演练记录；2、部分灭火器未巡检。 | 责令限期改正
3 | 巴州路成客货运输有限责任公司博湖分公司 | 1、部分电气线路未穿管敷设；2、工作人员对灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
4 | 博湖县时尚佳园小区（巴州坤源物业服务有限责任公司博湖县分公司） | 1、值班室内部分电气线路未穿管敷设；2、值班室内灭火器未巡检。 | 责令限期改正
5 | 博湖县爱琴内衣专卖店 | 安全出口处应急照明指示灯和安全疏散标识与供电线路之间使用普通插头连接。 | 责令限期改正
6 | 博湖县雪疆水产店 | 应急照明灯和安全出口指示标志与供电线路之间使用普通插头连接。 | 责令限期改正
7 | 博湖县小李缝纫店 | 店内员工对灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
8 | 博湖县首艺发屋 | 应急照明灯和安全出口指示标志与供电线路之间使用普通插头连接。 | 责令限期改正
9 | 博湖县意想广告工作室 | 店内人员对“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
10 | 博湖县娄尚尹人服装店 | 室内消火栓未张贴操作规程。 | 责令限期改正
11 | 博湖县恬恬哈尼汉堡店 | 店内部分电气线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
12 | 博湖县理想灯具城 | 消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
13 | 博湖县马学军饭庄 | 1、地下室杂物堆放混乱；2、厨房部分电气设备线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
14 | 博湖县博美广告印刷部 | 应急照明灯和疏散指示标识与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
15 | 博湖县新辉理发店 | 部分电气设备线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
16 | 博湖县幸福佳苑小区 | 1、控制室值班记录与实际不符（火警信息未填写）；2、消防控制室电灯 电气线路未穿管敷设。 | 责令限期改正
17 | 博湖县食为天饭店 | 应急照明灯与供电线路之间使用普通插座连接。 | 责令限期改正
18 | 博湖县天龙食府饭店 | 1、店内部分电气线路未穿管敷设；2、厨房抽油烟机油渍未清理。 | 责令限期改正
19 | 博湖县鱼水之乡农家乐 | 1. 餐厅部分电气设备线路未穿管敷设；2.厨房油烟机油渍未清理。 | 责令限期改正
20 | 博湖县人民代表大会常务委员会 | 室内消火栓4月无巡检记录。 | 责令限期改正
21 | 博湖县档案馆 | 每日防火巡查记录5月未填写。 | 责令限期改正
22 | 博湖县潮衣号服装批发超市（博湖县俊鼎房地产开发有限公司） | 1、消防安全培训记录填写不全（无相关照片）；2、室内消火栓未定期巡检；3、灭火器未定期巡检。 | 责令限期改正
23 | 博湖县人民医院 | 1、消防控制室值班记录5月11日-12日消防安全管理人未签字；2、微型消防站备案表人员情况未更新。 | 责令限期改正
24 | 新疆生产建设兵团石油有限公司博湖加油站 | 1、消防安全演练记录无照片资料；2、大门口消防车通道划线不清晰。 | 责令限期改正
25 | 博湖县开都河二号宾馆 | 1、每日防火巡查记录不完整；2、消防演练记录不完整。 | 责令限期改正
26 | 博湖县奇石职业高级中学 | 1、消防控制室值班记录8号报警信息未填写；2、消防车通道划线不清晰；3、教学楼一层灭火器4月未巡检。 | 责令限期改正
27 | 新疆罄悦酒店有限公司 | 1、未发现消防安全隐患和违法行为；2、无微型消防站第一季度培训资料。 | 责令限期改正
28 | 博湖县高级中学 | 消防控制室值班记录与实际不符（火警信息未填写）。 | 责令限期改正
29 | 博湖县博湖中学 | 消防设施设备维护制度与实际不符（出现该场所未安装的消防设施）。 | 责令限期改正